# ГБПОУ «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ

ПМ 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 3 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 5 |
| 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 9 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 10 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 15 |

1. паспорт  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

по профессиональному модулю

ПМ 2 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (практики по профилю специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.09   Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация и ремонт линий электропередачи и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в соответствии с эксплуатационными требованиями.

3. Определять места повреждений линий электропередачи.

4. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линии электропередачи в процессе эксплуатации.

1.2. Цели и задачи производственной практики: систематизация знаний и совершенствование умений студентов в части освоения вида профессиональной деятельности эксплуатация и ремонт линий электропередачи.

Требования к результатам освоения производственной практики

С целью овладения указанными видами работ и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики по профилю специальности должен:

иметь практический опыт:

1 технического обслуживания линий электропередачи в соответствии с эксплуатационными требованиями;

2 выполнения ремонтных работ линий электропередачи в процессе эксплуатации;

уметь:

1 обслуживать линии электропередачи различного напряжения;

2 проводить профилактические измерения и испытания с определением работоспособности линий электропередачи в соответствии с технологическими требованиями;

4 определять места повреждений воздушных линий электропередачи различными методами;

5 производить ремонт и замену поврежденных элементов воздушных линий электропередачи в процессе эксплуатации;

6 заменять поврежденные элементы линий электропередачи в процессе эксплуатации;

7 производить ремонт опор и фундаментов;

8 обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении эксплуатационных и ремонтных работ;

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики по профилю специальности:

Всего - 108 часов.

# 2. результаты освоения программы производственной практики по профилю специальности

Результатом производственной  практики является освоение  обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Осуществлять техническое обслуживание линий электропередачи в соответствии с эксплуатационными требованиями |
| ПК 3 | Определять места повреждений линий электропередачи |
| ПК 4 | Производить ремонт и замену поврежденных элементов линии электропередачи в процессе эксплуатации |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности |

3. Содержание  производственной практики (по профилю специальности)

| Код профессиональных компетенций | Наименования профессионального модуля, разделов, тем | Виды работ, отчетная документация | Количество часов на производственную практику по ПМ, по соответствующему МДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
|  | ПМ 2 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи |  | 108 |
|  | Вводное занятие | Виды работ | 6 |
|  |  | Ознакомиться с задачами и функциями структурного подразделения организации (отдел или служба линий). Ознакомится с характером производственных работ, с основными и вспомогательными сооружениями подстанции. Пройти вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, противопожарной профилактике при нахождении на территории организации, ее структурных подразделений и участков. |  |
|  |  | Отчетная документация (приложения к отчету) |  |
|  |  | Организационная структура службы (отдела) линий. Технические характеристики подведомственных электрических сетей. |  |
| ПК 1,2,4 | Раздел 1. Участие в выполнении отдельных видов организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на ВЛ |  | 6 |
|  | Тема 1.1. Требования безопасности при ведении ремонтно-эксплуатационных работ на ВЛ | Виды работ | 6 |
|  |  | Выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на ВЛ. Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на ВЛ. Соблюдение мер безопасности при выполнении отдельных видов ремонтно-эксплуатационных работ на линиях. |  |
|  |  | Отчетная документация (приложения к отчету) |  |
|  |  | Утвержденные перечни работ, выполняемых по наряду-допуску, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации. Наряды-допуски на выполнение работ на ВЛ. Инструкции по охране труда для электромонтеров по ремонту воздушных линий электропередачи. |  |
| ПК 1,2 | Раздел 2. Участие в выполнении отдельных видов по техническому обслуживанию ВЛ |  | 48 |
|  | Тема 2.1. Выполнение работ в рамках технического обслуживания ВЛ | Виды работ | 36 |
|  |  | Выполнение плановых и внеплановых осмотров, проверок и измерений на ВЛ. Выполнение отдельных видов работ по устранению мелких повреждений и неисправностей. |  |
|  |  | Отчетная документация (приложения к отчету) |  |
|  |  | Листки осмотров. Ведомости измерения болтовых соединений проводов. Ведомости проверки линейной изоляции. Ведомости измерений тяжения в оттяжках опор. Ведомости проверки и измерений сопротивления заземления опор. Ведомости (журналы) измерений загнивания деталей деревянных опор. Ведомости неисправностей, подлежащих устранению при капитальном плановом ремонте. Ведомости измерений габаритов и стрел провеса провода (троса). Технологические карты на техническое обслуживание ВЛ. |  |
|  | Тема 2.2. Оформление результатов осмотров, проверок и измерений на ВЛ | Виды работ | 12 |
|  |  | Оформление результатов осмотров, проверок и измерений, проведенных на ВЛ и ее элементах. Занесение результатов осмотров, проверок и измерений в журнал неисправностей ВЛ. Определение объемов работ по капитальному ремонту ВЛ. |  |
|  |  | Отчетная документация (приложения к отчету) |  |
|  |  | Журналы неисправностей ВЛ. Журналы учета работ на ВЛ. Графики осмотров ВЛ. |  |
| ПК 4 | Раздел 3. Участие в выполнении отдельных элементов ремонтных работ на ВЛ |  | 36 |
|  | Тема 3.1. Выполнение отдельных видов ремонтных работ на линиях | Виды работ | 24 |
|  |  | Выполнение отдельных ремонтных работ линий электропередачи в процессе эксплуатации. Замена отдельных поврежденных элементов линий электропередачи в процессе эксплуатации. |  |
|  |  | Отчетная документация (приложения к отчету) |  |
|  |  | Специальные местные инструкции по ремонту элементов ВЛ. Технологические карты на капитальный ремонт элементов ВЛ. Схемы производства ремонтных работ, утвержденные главным инженером ПЭС. |  |
|  | Тема 3.2. Оформление работ по капитальному ремонту | Виды работ | 12 |
|  |  | Участие в приемке законченных работ капитального ремонта элементов ВЛ. |  |
|  |  | Отчетная документация (приложения к отчету) |  |
|  |  | Многолетние графики капитальных (комплексных) ремонтов ВЛ. Годовые планы-графики работ на ВЛ. Месячные планы-отчеты работ на ВЛ. Годовые планы-отчеты работ на ВЛ. |  |
|  | Обобщение материалов практики | Виды работ | 12 |
|  |  | Обобщение материала по результатам практики. Получение аттестационного листа. Оформление и сдача дневника установленного образца. Сдача отчета. |  |
|  |  | Отчетная документация |  |
|  |  | Сформированный отчет по практике |  |
|  | ВСЕГО часов | 108 |

# 4. условия реализации программЫ производственной ПРАКТИКИ

# 4.1. Требования к условиям проведения производственной практики по профилю специальности.

Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по профилю специальности) на предприятиях/организациях в соответствующих профилю на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: должно соответствовать характеру и виду выполняемых работ на практике.

# 4.2. Общие требования к организации образовательного  процесса

Производственная практика (по профилю специальности) является итоговой по модулю, проводится концентрированно, после освоения междисциплинарных курсов.

# 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:  преподаватели междисциплинарных курсов с высшим профессиональным образованием.

Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, и должен проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения производственной ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется преподавателем  в форме дифференцированного зачета.

По результатам практики по профилю специальности обучающийся должен представить:

•  аттестационный лист, в котором должны быть отражены:

- виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики;

- качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации (приложение 1);

•  отчет (объем отчета:  пояснительная записка 20 – 25 стр. и графическая часть);

•  дневник установленного образца.

Итогом практики по профилю специальности является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем практики от колледжа на основе представленных обучающимся отчета и аттестационного листа.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в оценочном листе.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в соответствии с эксплуатационными требованиями | - изложение последовательности проведения осмотров, ревизий и измерений на линиях электропередачи согласно типовых инструкций и технологических карт | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - выполнение профилактических измерений и испытаний с определением работоспособности линий электропередачи в соответствии с технологическими требованиями | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - оформление результатов осмотров, ревизий и измерений на линиях электропередачи согласно типовых инструкций | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| 3. Определять места повреждений линий электропередачи | - описание характерных мест повреждения элементов ВЛ согласно типовой инструкции | Наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - правильность выбора метода определения мест повреждения элементов ВЛ согласно типовой инструкции | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - демонстрация навыков пользования приборами для определения мест повреждения линий электропередачи согласно инструкции по применению | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
| 4. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линии электропередачи в процессе эксплуатации | - полнота выполнения организационно-технических мероприятий согласно типовой инструкции | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - изложение последовательности выполнения замены и ремонта поврежденных элементов линии электропередачи согласно типовых технологических карт | Оценка результатов защиты выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |
|  | - изложение требований техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ | Оценка результатов выполнения практического задания, наблюдение за выполнением заданий на производственной практике |

# Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций и обеспечивающих их умений производственной практики

# (по профилю специальности)

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности техника – электромонтажника; | Экспертная оценка деятельности обучающего на производствен ной практике |
|  | - грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития; - адекватная оценка своих образовательных и профессиональных достижений. | Оценка качества формирования отчета |
| 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - оптимальный выбор и грамотное применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ. | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - обоснованность принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях в профессиональной деятельности; -оценка и анализ результатов принятых решений | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - владение различными способами и методами поиска информации; -- - обоснованность использования информации необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - использование позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументированность и обоснованность своей точки зрения. | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | - точность постановки целей деятельности подчиненных, аргументированность мотиваций их деятельности; - владение методами организации и контроля результатов работы членов команды | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - обоснованность самостоятельного выбора постановки целей и задач профессионального и личностного развития; - своевременность планирования повышения квалификации в соответствии с потребностями развития производства | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |
| 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - степень участия в научно – техническом творчестве, демонстрация интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; - целесообразность использования современных технологий профессиональной деятельности | Экспертная оценка деятельности обучающего на производственной практике |

Приложение 1

Аттестационный лист

профессиональной деятельности студента во время производственной практики

(по профилю специальности)

ремонтно-эксплуатационная

____________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество обучающегося

обучающийся (аяся) по специальности СПО 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи в группе 13.02.09.____.____у  успешно прошел (ла) производственную практику (практику по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 02 Эксплуатация и ремонт линий электропередачи в объеме 108 час:

с «____» __________ 20___г. по «____» ___________ 20___г.

в организации ________________________________________________________________

Уровень освоения профессиональных компетенций определяется исходя из оценки качества выполнения работ соответствующей профессиональной компетенции.

1. Осуществлять техническое обслуживание линий электропередач в соответствии с эксплуатационными требованиями.

3. Определять места повреждений линий электропередачи.

4. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линии электропередачи в процессе эксплуатации.

Виды и качество выполнения работ:

| Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка выполнения работ | Код ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение организационно-технических мероприятий перед ремонтом элементов ВЛ. |  |  | ПК 1, ПК 4 |
| Определение технического состояния элементов ВЛ путем проведения осмотров, проверок и ревизий по трассе ВЛ. |  |  | ПК 1 |
| Оформление результатов обследования. |  |  | ПК 1, ПК 3 |
| Выполнения ремонтных работ линий электропередачи в процессе эксплуатации. |  |  | ПК 4 |
| Замена поврежденных элементов линий электропередачи в процессе эксплуатации. |  |  | ПК 4 |

Характеристика уровня освоения общих компетенций

1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики и его соответствие желанию обучающегося, интерес к работе:

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества:

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

3. Принятие решений в стандартных  и нестандартных ситуациях и ответственность за них:

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

4. Владение методами поиска и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (работа в справочных и правовых системах):

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

5. Владение информационной культурой, анализ и оценка информации с использованием информационно-коммуникационных технологий (средства Интернет):

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

6. Работа в коллективе и команде, эффективность общения с коллегами, руководством, потребителями:

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (формирование полных и четких заключений и рекомендаций после проведенного анализа соответствующей информации):

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (самостоятельно выполнять индивидуальное задание, формировать отчет и дневник по практике):

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности:

Высокий уровень

Выше среднего уровня

Средний уровень

Общая оценка за производственную практику (по профилю специальности) (по пятибалльной системе)

Дифференцированный зачет сдан на оценку _______________      «_____» ______________ 20 ____г.

Руководитель практики             _______________________          ___________________________________________

от организации                                            Подпись                                                              ФИО

М.П.

Руководитель практики             _______________________          ___________________________________________

от колледжа                                                 Подпись                                                                ФИО

Примечание- Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия, на котором проходила практика, оценивается следующим образом:

Оценка «отлично» ставиться в том случае, когда работа выполнена в полном объеме, соответствует действующим требованиям или нормативам.

Оценка «хорошо» ставиться в том случае, когда работа выполнена в полном объеме, имеются отклонения от действующих требований или нормативов.

Оценка «удовлетворительно» ставиться в том случае, когда работа выполнена в полном объеме, имеются значительные отклонения от действующих требований или нормативов.

Оценка «неудовлетворительно» ставиться в том случае, когда Выполненный объем работ не соответствует действующим требованиям или нормативам.